娄底市第三人民医院ABS病床询价通知

贵公司：

我院因业务发展需要，需购置如下设备，请贵公司根据技术参数要求,选择合适的设备品牌报出诚意的价格：

| 名称 | 品牌 | 数量 | 型号 | 保修期 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS病床 |  | 4张 |  |  |  |  |  |

注：1、此床的外型尺寸为：1950*860

2、带床垫，带轮、单摇，带护栏

报价单位：

报价人：

电话：

年     月     日