娄底市第三人民医院电动手术综合床询价通知

贵公司：

我院因业务发展需要，需购置如下设备，请贵公司根据技术参数要求,选择合适的设备品牌报出诚意的价格：

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动手术综合床 |  |  | 二台 |  |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

年     月     日

电动手术综合床

1、手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质304不锈钢，台面框架采用优质高强度铝合金或不锈钢材质，防锈，易清洁消毒，抗污染，满足手术室感控要求；

2、手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料或不锈钢材质，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈；

3、标配≥60mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性；

4、自重≥180kg  承重能力 ≥225kg   台面尺寸长≥2000mm，宽≥500mm  台面最低位：≤700mm

5、带手托和托腿架

6、医疗器械注册证：提供有效的Ⅱ类医疗器械注册证（附注册产品标准）

7、、安全认证：通过ISO 13485质量管理体系认证，符合GB 9706.1-2020医用电气设备安全标准。