
娄底市第三人民医院CT高压注射器询价通知
       贵公司： 
我院因业务发展需要，需购置如下设备，请贵公司根据技术参数要求,选择合适的设备品牌报出诚意的价格：
	名称
	品牌
	数量
	型号
	保修期
	单报
	总价
	备注

	CT高压注射器（单筒）
	
	一台
	
	
	
	
	

	一次性使用高压造影注射器及附件
	
	
	
	
	
	
	


注：1、单筒的 CT高压注射器
2、能使用200ml宇寿医疗一次性使用高压造影注射器及附件（不做强制要求）

3、必须为国产注册证

4、落地式

5、注射速率：0.1-10ml/s（步长0.1 ml/s）

6、注射延迟：0-60S

7、预设压力极限：≤300PSI

8、送一次免费的移机服务和增加一根从机房至操作室的连接线。

以上参数为基本参数，可以优于此参数。
报价单位：
报价人：
电话：
年     月     日
PAGE  
1

