## 清单
娄底市第三人民医院信息核心设备维保清单
序号 | 分项项目名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 用途
1 | 服务器 | HP DL560 Gen10 | HP/杭州 | 台 | 2 | HIS LIS服务器双击热备（windows server 2012和MS SQL server 2012）
2 | 双活存储 | HP 3PAR | HP/杭州 | 台 | 2 | HIS LIS等双活存储互备
3 | 前置机 | HP DL380 Gen10 | HP/杭州 | 台 | 1 | 移动支付和电子票据服务器
4 | SAN交换机 | HPE SN3600B | HP/杭州 | 台 | 2 | 服务器和存储光纤交换机
5 | PACS服务器 | HP DL388 Gen9 | HP | 台 | 1 | PACS服务器
6 | PACS存储 | SB-3165-G1A3 | 豪威 | 台 | 1 | PACS影像服务器存储
7 | 硬件防火墙 | 奇安信 NSG3000T15P-S01 | 奇安信/北京 | 台 | 2 | 移动机房内网防火墙
8 | 日志审计 | 金盾 LAS-M500 | 金盾/山东 | 台 | 1 | 日志记录
9 | 核心交换机 | S7503E-M | 新华三/杭州 | 台 | 1 | 核心交换机
10 | 交换机 | H3C S5120-20P-SI | 新华三/杭州 | 台 | 1 | 机房交换机
11 | 交换机 | H3C LS-5800-32F-H3 | 新华三/杭州 | 台 | 1 | 机房交换机
12 | 服务器（SleepWell） | HP DL388 Gen10 | HP | 台 | 1 | 域控制器、SleepWell服务器、LIS Web服务器、病案服务器、合理用药服务器、手麻服务器(省工伤接口)、测试服务器、不良事件、嵌入式723金盾、仲裁、心理测试服务器、旧HIS和存盘整列管理服务器
13 | 服务器（卫宁巡检） | HP DL388 Gen10 | HP | 台 | 1 | 巡检内网服务器、巡检前置机、财务软件、从业体检前置机、食源性疾病直报和DPCC