
娄底市第三人民医院电解质仪第一轮询价通知
       贵公司：

我院因业务发展需要，需购置如下设备，请贵公司根据技术参数要求,选择合适的设备品牌报出诚意的价格：
	名称
	品牌
	数量
	型号
	保修期
	报价
	备注

	电解质仪
	
	壹台
	
	
	
	1、需可直接测总钙

2、能轨道式进样

3、直接上机测脑脊液、尿液、透析液

4、有LIS接口，如院方有要求接LIS，必须无条件协助连接LIS。LIS费用由院方承担。

	试剂
	
	
	
	
	
	1、请提供与该电解质仪相配套的试剂

2、该电解质仪是否为开放试剂

	耗材
	
	
	
	
	
	请提供与该电解质仪相配套的耗材


报价单位：
报价人：
电话：
年     月     日
PAGE  
1

