
娄底市第三人民医院麻醉机、心电监护仪询价通知
       贵公司：

我院因业务发展需要，需购置如下设备，请贵公司根据技术参数要求,选择合适的设备品牌报出诚意的价格：
	名称
	数量
	品牌
	型号
	保修期
	报价
	备注

	麻醉机
	一台
	
	
	
	
	

	心电监护仪
	
	
	
	
	
	


注：麻醉机：最小潮气量5ml，成人、小孩通用，加装所有呼吸模式，氧气浓度为电子显示屏。带单挥发罐（七氟醚）。
带同品牌心电监护仪专用架。
报价单位：
报价人：
电话：
年     月     日
PAGE  
1

